АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

с. Парабель

04.10.2013 г.							                                                  №  778а

Об утверждении порядка ликвидации

аварийных ситуаций в системах электро-

и теплоснабжения на территории

Парабельского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства Энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 года № 13 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, мобилизации усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения и минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории муниципального образования «Парабельский район» Томской области (приложение № 1).

- Постановление разместить на официальном сайте Администрации Парабельского района.

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района С.А. Лепехина.

Глава района									                   А.Л. Карлов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Парабельского района

от  04.10.2013 г.   №  778а

ПОРЯДОК

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ

ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.	Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и
теплоснабжения на территории муниципального образования «Парабельский район» (далее -
Порядок) разработан на основании приказа Министерства энергетики Российской
Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013г № 103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду».

2.	Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории муниципального образования «Парабельский район» (далее - Парабельский район) с учетом взаимодействия органов управления Парабельского районного звена Томской территориальной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-
диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей
энергоресурсов, органов Администрации Парабельского района при возникновении
аварийных ситуаций на системах электро- и теплоснабжения и энергопотребления на
территории Парабельского района.

3.	Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями,
расположенными или осуществляющими деятельность на территории Парабельского района
независимо от форм собственности.

4.	В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

1)	авария - повреждение или выход из строя системы коммунального
электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных
сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное
снижение объемов теплоснабжения, водопотребления, водоотведения, энергопотребления,
качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу
юридических или физических лиц и здоровью населения;

2)	дежурный ЕДДС Парабельского района - дежурный Единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования «Парабельский район»;

- ДДС - дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энергоснабжающих организаций;

- КЧС и ПБ Парабельского района - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Парабельский район»;

- потребители энергоресурсов - организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети потребления тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;

6)	энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) - организации
независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в
собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-,
электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих
энергоснабжение общественных и жилых зданий;

- энергопотребляющие системы - внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;

- энергоснабжающие системы - системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

9)	энергоресурсы - теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в
системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и
др.

5.	Энергоснабжающие организации обязаны:

1)	иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с
соответствующими организациями;

2)	иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий
при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при
временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3)	при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-
технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать
выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону;

- для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение полиции № 10 МО МВД России;

7)	оповещать ЕДДС Парабельского района об авариях, ухудшении качества
энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с
указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

6.	Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1)	принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2)	информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями
энергоснабжающих систем, дежурного ЕДДС Парабельского района, соответствующие ДДС
энергоснабжающих организаций Парабельского района.

3.	Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их
содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов

для сообщения об авариях и нарушениях работы систем энергоснабжения.

- Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

- ДДС энергоснабжающих организаций, дежурный ЕДДС Парабельского района обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

- При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) дежурный ЕДДС Парабельского района совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников отделения полиции МО МВД России «Каргасокский», ФГКУ 8 отряд ФПС МЧС России по Томской области и других служб.

- Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет ответственный дежурный администрации Парабельского района, дежурный Парабельского района,   при   значительных   авариях   с   выходом   из   строя   систем   энергообеспечения

координацию действий осуществляет Заместитель Главы района, председатель КЧС и ПБ МО «Парабельский район».

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДДС ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ.

12.	При поступлении в ЕДДС Парабельского района сообщения о возникновении
аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения
потребителей дежурный ЕДДС Парабельского района передает информацию по имеющимся
у него каналам связи диспетчеру (руководителю) соответствующей энергоснабжающей
организации.

13.	При поступлении в ДДС (руководителю) энергоснабжающих организаций
сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении
энергоснабжения потребителей диспетчерская служба (руководитель) обязана в минимально
короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководству предприятия;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

14.	На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное
лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

1)	какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью
отключены) в энергоснабжении и на какое время;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

- какие переключения в сетях будут выполнены;

- как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

5)	какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от
конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости
должны быть опорожнены.

15.	Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место руководителя организации - диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;

2) после прибытия - руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

16.	О принятом решении и предположительном времени на восстановление
энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии
немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других

организаций, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС Парабельского района, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует отделение полиции МО МВД России «Каргасокский».

- Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

- Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1)	уведомить дежурного ЕДДС Парабельского района об ответственном лице за
ликвидацию аварии;

2)	вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных
предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с
ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3)	обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально
необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4)	информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС

энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

5)	в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС
Парабельского района.

19.	При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением
водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и
невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение
подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и
выполняется как аварийная.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно ПО получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

- Ликвидация аварии на инженерных сетях связанная с отключение потребителей производится по плану, согласованному заместителем Главы администрации, председателем КЧС и ПБ администрации района.

- Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с заместителем Главы администрации, председателем КЧС и ПБ администрации района.

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей дежурному диспетчеру (руководителю) энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и в ЕДДС Парабельского района.

22.	В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы
энергоснабжения на срок более суток, решением Главы Администрации Парабельского
района создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы
объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Парабельского района.

Решением КЧС И ПБ Парабельского района к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации. Распоряжением Администрации Парабельского района определяется перечень организаций, привлекаемых по решению КЧС и ПБ Парабельского района к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС и ПБ Парабельского района и Главой Парабельского района

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ.

23.	Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций | Дежурный ЕДДС Парабельского района, ответственный дежурный администрации Парабельского района |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Дежурный ЕДДС Парабельского района, ответственный дежурный администрации Парабельского района, Заместитель Главы района, председатель КЧС и ПБ |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Незамедлительно при получении информации | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Дежурный ЕДДС Парабельского района, ответственный дежурный администрации Парабельского района, Заместитель Главы района, председатель КЧС и ПБ, Глава района |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения Парабельского района, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны | Незамедлительно при получении информации | ЕДДС , КЧС и ПБ Парабельского района | Население района |

24. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Заместитель Главы района –

Управляющий Делами								      А.А. Костарев